24VDC的燃气点火系统

我公司选用德国KROM以及相关的产品，为国内某机构设计选配的24VDC的燃气点火系统，具有全自动控制，高安全可靠点火，防爆功能等，获得专家的一致验收通过。

注：全套24VDC的控制，失火自动保护；大气式燃烧方式，带防护罩；

Technical Data ( 技术参数 )

燃 料：液化石油气 热 值:11,000kcal/m3

Fuel: Town Gas Calorie Value: 11,.000kcal/m3

燃气入口压力Inlet Presure: Max 150mbar 单只烧嘴最大功率:3KW/只

Inlet Gaspressure:Max 150mbar Burner Capacity:3KW / pic

工作温度：户外，大气燃烧 燃烧方式: 开关

Workpiece Temperature: out door burner: ON/OFF

控制方式：自动点火

Control: ignition automatic

电 源: 24VDCV

Power supply: 24VDC

配件表